Ausschreibungstext:

ST-PROFILE  QUADRAPROFIL
_______lfm. ST-QUADRA-Profil als Belagsabschluss-, 

Eck- oder Dekorprofil mit durchgestanztem Befestigungs-

schenkel, eingeprägter bzw. durchgestanzter Höhenbezeichnung 
und rechtwinkeliger Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen.
Formteile wie Außenecken sind in die Einheitspreise 
· einzurechnen.

· werden gesondert bezahlt.
Material:
Edelstahl -  Werkstoff CrNi 1.4301
· QU-E = Edelstahl 3D-poliert
· QU-E-K220 = Edelstahl gebürstet

Edelstahl verchromt

· QU-CHR = Edelstahl verchromt

Aluminium natur bzw. eloxiert

· QU-AN = Alu natur 
· QU-AS = Alu Silber eloxiert

· QU-ASG = Alu Silber glänzend eloxiert

· QU-AT = Alu Titan eloxiert

· QU-ATG = Alu Titan glänzend

· QU-AGG = Alu Gold glänzend eloxiert
Aluminium pulverbeschichtet

· QU-VWG =  Verkehrsweiß glänzend 

· QU-VWM =  Verkehrsweiß matt
· QU-RW =  Reinweiß
· QU-GG =  Goldgelb
· QU-SR =  Signalrot
· QU-TS  =  Tiefschwarz
· QU-PG =  Pergamon

· QU-JA = Jasmin

· QU-MH = Manhattan
PVC
· PQ-VW= Verkehrsweiß

· PQ-GW= Grauweiß
Art.-Nr.: _____________________________

Profilhöhe: __________________________mm

Profillänge: __________________________m

Farbe: ______________________________

Material: ___________________________ €/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m
