Ausschreibungstext:

ST-PROFILE  ABSCHLUSSPROFILE
_______lfm. ST-  ABSCHLUSS-Profile als Belagsabschluss-,
oder Eckprofil mit durchgestanztem Befestigungsschenkel

und eingeprägter (bei Edelstahl) oder durchgestanzter

(bei Aluminium und PVC) Höhenbezeichnung liefern und

fachgerecht einbauen.
Material:
Aluminium natur bzw. eloxiert

· A = Alu natur

· AE = Alu Silber eloxiert

Aluminium pulverbeschichtet

· VW = Verkehrsweiß glänzend
· VWM= Verkehrsweiß matt
· GW = Grauweiß

· MH = Manhattan
· TS-Tiefschwarz
· BH = Bahamabeige

· JA = Jasmin
Edelstahl – Werkstoff CrNi 1.4301 (V2A)

· E = Edelstahl 3D-poliert 
· E-K220 = Edelstahl gebürstet
Edelstahl – Werkstoff CrNi 1.4571 (V4A)

· E V4A = Edelstahl 3Dpoliert oder K220 gebürstet
PVC-Jolly

· PJ-VW = Verkehrsweiß

· PJ-GW = Grauweiß

· PJ-CW = Cremeweiß

· PJ-MH = Manhattan

· PJ-BH Bahamabeige

· PJ-JA = Jasmin
Messing

· M
Art.-Nr.: _____________________________

Profilhöhe: __________________________mm

Profillänge: __________________________m

Farbe: ______________________________

Material: ___________________________ €/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m

