Ausschreibungstext:

ST-PROFILE  GEFÄLLEPROFIL
_______Stk. ST- Gefälle-Profile als Belagsabschlussprofil
mit durchgestanztem Befestigungsschenkel für barrierefreie Duschen
und eingeprägter Höhenbezeichnung liefern und

fachgerecht einbauen.

Linke oder rechte Ausrichtung, 2%Gefälle, V4A Edelstahl
Material:
Edelstahl – Werkstoff CrNi 1.4571 (V4A)

· GP-E-3D = Edelstahl 3Dpoliert
· GP-E-K220=Edelstahl K220 gebürstet
Art.-Nr.: _____________________________

Profilhöhe: __________________________mm

Profillänge: __________________________m

Ausrichtung__________________________

Material: ___________________________ €/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m

