Ausschreibungstext:

ST-PROFILE  AUSGLEICHSPROFIL-SCHMAL
_______lfm. ST-  Ausgleichprofil-SCHMAL als Übergangs,- oder Ausgleichsprofil

mit durchgestanzten Befestigungsschenkel und durchgestanzter
 Höhenbezeichnung liefern und fachgerecht einbauen.
Material:
Aluminium natur bzw. eloxiert

· AGPS-A = Alu natur

· AGPS-AE = Alu Silber eloxiert

Art.-Nr.: _____________________________

Profilhöhe: __________________________mm

Profillänge: __________________________m

Farbe: ______________________________

Material: ___________________________ €/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m

