Ausschreibungstext:

ST-PROFILE  STUFENPROFILE
_______lfm. ST- Stufenprofil als Stufenkantenabschluss
mit durchgestanztem Befestigungsschenkel und

durchgestanzter (bei Aluminium) oder eingeprägter (bei Edelstahl)

Höhenbezeichnung liefern und fachgerecht einbauen
Material:

· STUFENPROFILE EDELSTAHL

mit einer 29 mm breiten rutschhemmenden Auftrittsfläche mit den 
Bewertungsgruppen 

· R 11 (Arbeitsbereich DIN 51130) und

· C (Barfußbereich DIN 51097) 
· STUFENPROFIL ALUMINIUM
mit einer 16 mm breiten gerillten Auftrittsfläche

· STUFENPROFILE mit auswechselbarer Auftrittsfläche

aus einem Aluminiumträgerprofil mit einem durchgestanzten 

Befestigungsschenkel und durchgestanzter Höhenbezeichnung
und einer auswechselbarer Auftrittsfläche aus Hart- und Weich-PVC 

von 35 mm Breite.

Endkappen sind in den Einheitspreis
· einzurechnen
· oder gesondert zu bezahlen
Art.-Nr.: _____________________________

Profilhöhe: __________________________mm

Profillänge: __________________________m

Farbe: ______________________________

Material: ___________________________ €/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m

