Ausschreibungstext:

ST-PROFILE  EINSCHUBPROFIL - ALU
_______lfm. ST-Einschub-Profil als Abschlussprofil
liefern und fachgerecht einbauen.
Höhe 6,3mm / 8,3mm / 10,3mm / 12,3mm / 13,3mm / 15,3mm
Profillänge: 2,7m
Material:
Aluminium eloxiert

· EP-AS = Alu Silber
· EP-SA = Alu Sahara

· EP-AG= Alu Gold

· EP-AB= Alu Bronce
Art.-Nr.: _____________________________

Profilbreite: __________________________mm

Profillänge: __________________________m

Farbe: ______________________________

Material: ___________________________ €/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m

ST-PROFILE  DOPPELEINSCHUBPROFIL - ALU
_______lfm. ST-DOPPELEinschub-Profil als Verbindungsprofil

liefern und fachgerecht einbauen.
Höhe 7mm / 8mm / 10mm / 13mm / 15mm

Profillänge: 2,7m
Material:
Aluminium eloxiert

· DEP-AS = Alu Silber
Art.-Nr.: _____________________________

Profilbreite: __________________________mm

Profillänge: __________________________m

Farbe: ______________________________

Material: ___________________________ €/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m

