Ausschreibungstext:

ST-PROFILE  KOMBIABSCHLUSSPROFILE - ALU
_______lfm. ST-Kombiabschluss-Profil als Höhenausgleichs,-und Abschlusssprofil
zum Schrauben, liefern und fachgerecht einbauen.
Höhe von 7mm bis 15mm

Profillänge: 2,7m
Material:
Aluminium eloxiert

· KAS-AS = Alu Silber
· KAS-SA = Alu Sahara

· KAS-AG= Alu Gold

· KAS-AB= Alu Bronce
Art.-Nr.: _____________________________

Profilbreite: __________________________mm

Profillänge: __________________________m

Farbe: ______________________________

Material: ___________________________ €/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m

ST-PROFILE  KOMBIÜBERGANGSPROFILE - ALU
_______lfm. ST-Kombiübergangsschluss-Profil als Übergangsprofil

zum Schrauben, liefern und fachgerecht einbauen.
Höhe von 7mm bis 15mm

Profillänge: 2,7m
Material:
Aluminium eloxiert

· KUE-AS = Alu Silber
· KUE-SA = Alu Sahara

· KUE-AG= Alu Gold

· KUE-AB= Alu Bronce
Art.-Nr.: _____________________________

Profilbreite: __________________________mm

Profillänge: __________________________m

Farbe: ______________________________

Material: ___________________________ €/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m

