Ausschreibungstext:

ST-PROFILE  KOMBIAUSGLEICHSPROFILE - ALU
_______lfm. ST-Kombiausgleichs-Profil als Höhenausgleichs,-und Übergangsprofill
zum Schrauben, liefern und fachgerecht einbauen.
Höhe von 7mm bis 15mm

Profillänge: 2,7m
Material:
Aluminium eloxiert

· KAG-AS = Alu Silber
· KAG-SA = Alu Sahara

· KAG-AG= Alu Gold

· KAG-AB= Alu Bronce
Art.-Nr.: _____________________________

Profilbreite: __________________________mm

Profillänge: __________________________m

Farbe: ______________________________

Material: ___________________________ €/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m

ST-PROFILE  VARIOPROFILE - ALU
_______lfm. ST-Vario -Profil als Übergangsprofil

zum Klemmen, liefern und fachgerecht einbauen.
Höhe. 8mm 

Profillänge: 2,7m
Material:
Aluminium eloxiert

· VP-AS = Alu Silber
· VP-SA = Alu Sahara

· VP-AG= Alu Gold

· VP-AB= Alu Bronce
Art.-Nr.: _____________________________

Profilbreite: __________________________mm

Profillänge: __________________________m

Farbe: ______________________________

Material: ___________________________ €/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m

