Ausschreibungstext:

ST-PROFILE ABDICHTUNGS- und ENTKOPPELUNGSBAHN
_______lfm. ST - Abdichtungs- und Entkopelungsbahn
Dichtbahn 1m Breite aus Trilaminat, zur großflächigen Abdeckung im Verbund
mit Fliesen oder Platten mit Metermarkierung, Farbe grau.
Ober- und Unterseite aus Polypropylenflies, dazwischen einkaschiert eine Polyethiylenfolie
liefern und fachgerecht einbauen.
Rollenlänge 30m

Breite: 1 Meter
Formteile, wie  Dichtbänder und Eckstücke 
· sind in die Preise einzurechnen 

o    sind in den Preisen inkludiert
Art.-Nr.: _____________________________

Rollen a 30 m_______________________ €/lfm
Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m

ST-PROFILE -  FLEX – DICHTBÄNDER

_______lfm. ST – Flex Abdichtbänder
Dichtbahnbreite 120 mm, Beschichtungsbreite 70 mm aus querelastischem, längsstarrem Polyester-Gewirke mit dauerelastischem Elastomer beschichtet.

Vorder- und Rückseite der Beschichtung mit einer Vliesabdeckung

Mit mittig angeordneter Knickrille

Sehr gute chemische Beständigkeit
Rollenlänge 50 lfm
Art.-Nr.: _____________________________

Rollen a 50 m________________________€/lfm
Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m

ST-PROFILE -  FLEX – ECKSTÜCKE INNENECKE
Schenkellänge 140 x 140 mm
Innenecke = DB-PGI

Art.-Nr.: _____________________________

Stück:_____________________________ €/Stk

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m

ST-PROFILE -  FLEX – ECKSTÜCKE AUSSENECKE
Schenkellänge 140 x 140 mm

Aussenecke = DB-PGA

Art.-Nr.: _____________________________

Stück:_____________________________ €/Stk

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m
