Ausschreibungstext:

ST-PROFILE  RUNDPROFIL

_______lfm. ST-RUND-Profil als Belagsabschluss-, oder Eckprofil
 mit durchgestanztem Befestigungsschenkel und mit durchgestanzter 

oder eingeprägter Höhenbezeichnung und einer ¼ Kreis gerundeten 

Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen.

Formteile wie Außenecken sind in die Einheitspreise 

· einzurechnen.

· werden gesondert bezahlt.

Material:

Aluminium natur bzw. eloxiert

· AR-AN  = Alu natur 

· AR-AS = Alu Silber eloxiert

· AR-AG = Alu Gold

· AR-AT = Alu Titan eloxiert

· AR-AB = Alu Bronce
· AR-AGG= Alu Gold glänzend eloxiert
·  AR-ASG = Alu Silber glänzend eloxiert                
· AR-ATG = Alu Titan glänzend

Aluminium pulverbeschichtet RAL-Farben
· AR-VWG =  Verkehrsweiß glänzend 

· AR-VWM =  Verkehrsweiß matt

· AR-RW =  Reinweiß

· AR-EB = Elfenbein

· AR-TS  =  Tiefschwarz

· AR-AZ = Anthrazit

· AR-GG =  Goldgelb

· AR-SR =  Signalrot

· AR-GW = Grauweiß

Aluminium pulverbeschichtet Sanitärfarben-Farben
· AR-JA = Jasmin
· AR-BH = Bahamabeige

· AR-PG =  Pergamon

· AR-CR = Crocus
· AR-MH = Manhattan

· AR-ÄGÄ = Ägäis
Edelstahl -  Werkstoff CrNi 1.4301
· AR-E = Edelstahl 3D-poliert

· AR-E-K220 = Edelstahl gebürstet

Edelstahl -  Werkstoff CrNi 1.4571 (V4A)

· AR-E V4A = Edelstahl 3D-poliert oder  K220 gebürstet
Edelstahl verchromt

· QU-CHR = Edelstahl verchromt

Messing-Rundprofile
· AR-M = Messing

PVC-Rundprofile

· PR-VW = Verkehrsweiß

· PR-GW = Grauweiß

· PR-CW = Cremeweiß

· PR-MH = Manhattan

· PR-BH = Bahamabeige

· PR-JA = Jasmin
Art.-Nr.: _____________________________

Profilhöhe: __________________________mm

Profillänge: __________________________m

Farbe: ______________________________

Material: ___________________________ €/m

Lohn: ______________________________€/m
Gesamtpreis: ________________________€/m

