Ausschreibungstext:

ST-PROFILE  TERRASSENPROFILE EDELSTAHL 
_______Stk. ST- TERRASSENPROFIL als Terrassenabschlussprofil mit Entwässerung
mit durchgestanztem Befestigungsschenkel und eingeprägter Höhenbezeichnung liefern und

fachgerecht einbauen.Bei Bedarf Terassenaufsteckprofile hinzurechnen.
V4A Edelstahl
Material:
Edelstahl – Werkstoff CrNi 1.4571 (V4A)

· TGP-E-3D 30/2,5 = Edelstahl 3Dpoliert
· TGP-E-K220 30/2,5=Edelstahl K220 gebürstet
Art.-Nr.: _____________________________

Profilhöhe: __________________________mm

Profillänge: __________________________m

Ausrichtung__________________________

Material: ___________________________ €/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m
ST-PROFILE  TERRASSENAUFSTECKPROFILE EDELSTAHL
_______Stk. ST- TERRASSENAUFSTECKPROFIL für stufenlosen Höhenausgleich mit

eingeprägter Höhenbezeichnung liefern und fachgerecht einbauen.

3 Höhen wählbar: TAP 30 – von 32mm bis 45mm



    TAP 45 – von 32mm bis 60mm



    TAP 60 – von 42mm bis 75mm

V4A Edelstahl
Material:

Edelstahl – Werkstoff CrNi 1.4571 (V4A)

· TAP-E-3D 30/2,5 = Edelstahl 3Dpoliert
· TAP-E-K220 30/2,5=Edelstahl K220 gebürstet
· TAP-E-3D 45/2,5 = Edelstahl 3Dpoliert
· TAP-E-K220 45/2,5=Edelstahl K220 gebürstet
· TAP-E-3D 60/2,5 = Edelstahl 3Dpoliert
· TAP-E-K220 60/2,5=Edelstahl K220 gebürstet
Art.-Nr.: _____________________________

Profilhöhe: __________________________mm

Profillänge: __________________________m

Ausrichtung__________________________

Material: ___________________________ €/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m
